陕西中医药大学第二附属医院

9900 Elite设备维保项目

招标文件

欢迎访问我们的网站:http://www.zyhos.net

陕西中医药大学第二附属医院制

二○二三年十二月

目  录

第一章：招标公告……………………………………………3

第二章：投标须知……………………………………………4

第三章：招标内容及其他要求………………………………5

第四章：评标标准和方法……………………………………12

- ：合同专用条款………………………………………12

第六章: 其他说明…………………………………………13

第一章  招标公告

本着“公开、公正、公平”原则，陕西中医药大学第二附属医院对秦都院区净化维保进行公开招标，现邀请具备相应资质的单位前来投标。

一、采购项目内容：

详见招标文件

二、报名需提供以下资质：

1、投标人应具有合法注册的法人或其他组织的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或统一社会信用代码的营业执照等证明文件，提供开户许可证；

2、投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照信息一致。法定代表人授权人参加投标的，应出具法定代表人授权书及被授权人身份证；

3、本项目不接受联合体投标。

备注：制作投标文件时，附件投标项目一览表除在投标文件内装订外，还应再重复制作一份，加盖鲜章用小信封单独包装。不要将小信封装在投标文件密封袋内。

三、报名时间：

2023年12月21日起至 2023年12月28日 下午16：00止（节假日和非工作时间除外） 时间：上午：8：30—11：00 ；下午：14：00—16：00

四、报名地点：

西咸新区沣西新城龙台观路831号门诊四层，信息化建设管理科

五、开标时间：

2023年12月29日下午14:30

- 开标地点：

西咸院区设备科招标办公室

七、报名费用：

投标保证金：3000元（公对公转账）

开户名称：陕西中医药大学第二附属医院

账号：61001635208050004866

开户行名称：建行咸阳渭阳路支行

八、联系人：

报名咨询电话：029-33350905/18064389226帅老师

业务咨询电话：029-33350698吴老师

陕西中医药大学第二附属医院

2023年12月21日

第二章  投标须知

1、投标人应认真浏览招标公告及招标文件，将招标文件中的资格要求与本投标人已取得的资格文件进行对照，满足资格文件要求的，方可参与。

2、报名时不要将失效的证书复印件装订在资格审查资料中。投标人要及时办理证书延期手续，变更后要通知投标文件编制人员，及时清理失效证书复印件。

3、投标人在编制资格审查资料时，应按照招标文件中要求的提供，不要遗漏，也不要人为增加，请将附件（投标项目一览表加盖鲜章用小信封单独包装（不要将小信封装在投标文件里）。

4、投标文件应对招标文件的要求作出实质响应。符合招标文件的所有条款、条件和规定且无重大偏离与保留。

5、投标人在提交投标文件时，最好将企业公章和法定代表人或其委托代理人印章随身携带，在提交投标文件时如发现投标文件有误，在有效时间内还可设法弥补。

6、投标人应对招标项目提出合理的价格，若报价高出预算价格或中标价格高于市场价一经核实，招标单位按废标处理。

7、开评标过程中投标人应准确回答评委的质询。投标人应委托本单位懂业务、懂技术（包括商务、技术）并且熟悉投标项目全部情况的人员参加开标会议，接受评委的质询。投标人答非所问，评标委员会将不予采纳。

第三章  招标内容及其他要求

一、项目内容及预算：

- 本项目维护保养内容主要包括：GE OEC 9900 Elite设备维保

预算：25万元。

- 技术要求：

整机维保1年，维保费用一次性包死，包括但不限于配件、人工、食宿、交通等一切费用。

1.服务期内提供球管、探测器等全系统备件的免费更换；

2.服务期内对设备进行1年4次的标准化保养维护

3.服务期内提供不限次人工维修服务；

4.远程电话支持: 7 x 24 小时接受故障报修，工程师 1小时之内回复，在线排除故障；

5.不限次紧急人工服务，在远程电话支持无法解决问题时，安排工程师 4 小时之内到达现场，常见单次故障两天内解决，较大故障3天内解决，每超1天，维保期顺延3天；

6.保证设备性能及图像满足临床需要，并且符合相关部门规定及检测要求；

- 7.保证每年开机率保证95%以上（停机天数≤ 18天），每超1天，维保期顺延3天。

8.不含第三方产品 (UPS 电源、高压注射器、工作站)；

- 9.维保到期，设备状态良好，可正常运行。

三、对投标文件要求

1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，完整地填写投标企业登记表（附件1）、承诺书（附件2）、响应函（附件3）及投标项目一览表（附件4），按规定投标函格式填写，所有自制投标函无效，并加盖企业公章。所有不完整的投标将按废标处理。

2、提供下述相关证件复印件（所有证件复印件须加盖企业公章）：

1、投标人应具有合法注册的法人或其他组织的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或统一社会信用代码的营业执照等证明文件，提供开户许可证；

2、投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照信息一致。法定代表人授权人参加投标的，应出具法定代表人授权书及被授权人身份证；

以上内容均为必备资质，若有一项不具备视为无效投标，开标时将以上资质按要求提供（加盖供应商红色公章的复印件），附在每份投标响应文件中。

3、投标文件使用A4纸质制作，正本壹份，副本贰份。

4、投标方应将投标文件封入密封的信封或包装，并在封口上加盖投标单位公章，按投标日程规定日期送至指定地点。

5、投标方在投标截止时间之前可书面修改或撤销投标文件，迟交或未按规定密封的不予接受。

6、本次招标采取一次报价办法。

7、投标文件有效期为自开标之日起算九十（90）个日历日，中标供应商的投标响应文件有效期延长至合同执行完毕。

第四章  评标标准和方法

一、招标方式及评标标准

1、招标及评标方式：公开招标、综合评标法。

2、评标的全过程分为投标文件初审、澄清有关问题、招标承诺、综合评审、推荐中标候选人名单等阶段。

3、评标标准

| 评分因素 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 投标报价 （30分） | 在预算限额之内满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。高于评标基准价的投标供应商的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |
| 维保服务方案 | 维保服务方案（30分） | 1、完善、具体、可行的服务方案（包含：日常、月度、季度、年度维保方案，明确维保设备及维保服务内容）（1-5分） 2、详细的工作计划表格（1-5分） 3、维保服务的响应时间的情况（1-5分） 4、维保服务的实施组织情况（1-5分） 5、维保服务有完善的应急预案（1-5分） 6、本项目所配备的维保工具、检测设备等（1-5分） |
| 拟投入本项目维保人员情况 | 拟投入本项目维保人员情况（15分） | 1、详细的工作考核计划（1-5）。 2、拟投入本项目维保团队人员配备情况，架构完善、维保人员持有作业人员上岗证（1-5分）。 3、常驻维保人员承担所有设备日常巡查，做好巡查记录统计，对巡查中发现问题进行排除，做出排除记录，（样表）（1-5） |
| 服务承诺 | 服务承诺（5分） | 服务承诺（维保质量安全、备品备件质量、其他优惠服务条件）是否合理、明确（1-5分） |
| 业绩 | 业绩证明文件（10分） | 供应商提供近三年来的同类项目业绩，以加盖供应商公章的合同或中标（成交）通知书复印件为准，提供每份得2分，满分计10分，不提供则计0分。 |
| 履约能力 | 履约能力（10分） | 1、投标企业具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康与安全管理体系认证，每个证书计2分，满分6分。 2、投标单位针对本项目设备的备品配件供应有保障。备品配件库存充足，货源渠道正规，满足采购人使用要求 （4分） |

二、确定中标候选人

1、 中标候选人的确定标准

a、投标商的应答文件应该是实质上响应招标文件。

b、采购小组只对确定为实质性响应招标文件要求的投标进行详细评审，在符合采购需求和服务相等（符合招标文件要求即视为符合采购需求和服务相等）的前提下，以综合评分最高的供应商作为中标候选人。

c、最低报价不是成交的唯一条件。

2、有下列情况的，投标文件被视为无效标书，并取消投标单位的投标资格：

a、投标单位未交付投标保证金的；

b、未按招标文件格式填写的；

c、未按招标文件要求提供有关证明材料的；

d、投标文件内容不全的；

e、投标文件字迹模糊无法辨认，影响评标的；

f、投标单位在投标文件中出具假、伪证明材料的；

g、投标商针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标响应文件，未书面声明哪一份是有效的；出现选择性报价的；

h、投标报价超出采购人项目采购预算的。

三、招标人依据采购招标小组评审意见决定招标结果，招标人不对投标人就招标结果做任何解释。

四、有效投标供应商不足三家现场直接转竞争性磋商。

第五章  合同专用条款

甲方：陕西中医药大学第二附属医院，其注册登记地址为：陕西省咸阳市渭阳西路5号，法定代表人为：  栗文彬  。

乙方：                  ，其注册登记地址为：                   ，法定代表人为：       。

甲、乙双方本着公平、公正、平等的原则，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和本次招标文件之规定，现经甲、乙双方友好协商，就乙方为甲方正在使用的设备进行日常维修、保养（以下简称“维保”）及日常管理工作的相关事宜，达成以下合同条款：

第一条   维修保养设备信息及维保内容和范围：

| 维保设备名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 维保期 （年） | 每年支付金额 （元） | 合计总金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 台 |  |  | ￥0.00 | ￥0.00 |
| 合计（大写）：人民币 元整； （小写）：￥0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 本次维保范围：上述设备整机及附属设备的维修和保养工作(全保)。 工作内容：上述设备整机及附属设备的日常点检、维护保养、调试、突发故障维修、调校等工作（包括大修）。维保费用一次性包死，其中已包括但不限于人工费、配件费、维修保养费用、食宿费、交通费及日常管理费用等一切不可预见的费用。 |  |  |  |  |  |  |

第二条  合同期限及履行地

1、本合同期限为    年，自     年   月   日至    年   月   日终止。

2、本合同履行地：陕西中医药大学第二附属医院

第三条  合同价款和结算方式

1、根据维保范围和服务内容，甲方应支付设备维保费用共计人民币     元整该费用为固定费用，不可调整包括但不限于人工费、配件费、维修保养费用、食宿费、交通费及日常管理费用等及一切不可预见的费用。

2、付款方式：自合同签订之日起，甲方按照合同规定时间以银行转账方式分六次汇入乙方指定账户中。甲方向乙方每半年支付一次维保费用，即每年  月          日前、   月   日前各支付一次；乙方需按甲方要求提供半年维保费用全额发票。甲方每次付款前，乙方提供半年维保费全额发票等甲方需要的结算手续，否则甲方有权迟延付款，并不因此承担违约责任。乙方违约在先的，甲方有权暂停支付费用；甲方有权在任何一笔应支付的费用中扣除违约金、赔偿款等费用。

3、乙方账户信息：

账户名称：                         ；

开 户 行：                         ；

账    号：                         。

第四条  维护保养内容

根据乙方提供的《             维保方案》，确定本次合同维修保养服务内容如下：

1、定期保养：乙方需提供每年六次的详细设备预防性维护保养计划，根据计划在保修服务期内定期做预防性维护保养，并提供详细记录报告。计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、稳定性检测、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。定期维护服务间隔进行，具体内容包括：

（1）系统基本情况检查；

（2）图像质量检查；

（3）球管使用情况检查；

（4）机械部分运动情况检查；

（5）软件等等。

2、技术服务

（1）维修时效：乙方报修电话保证每天24小时处于开机状态，当所保修设备出现故障时，投标方接到故障报修电话30分钟内电话响应。若电话交流无法解决，12小时内（含周末及法定节假日）派遣资深工程师到达现场进行维修。机器不涉及零配件更换，应在24小时内修复完毕；涉及到零配件更换，维修备件在确认后24小时内送达维修现场，当场更换备件，不可抗因素除外。若未在规定期限内修复设备造成使用方的直接和间接经济损失，由乙方承担。

（2）零备件更换：保修服务期内免费提供所有保修所需备件及需定期更换的耗品，机器在合同有效期内进行约定服务所发生的费用（包含人工费，出差费，服务中更换零部件、系统升级费以及运输、装卸、安装、维护、税费等各项费用）由乙方承担。

乙方需安排2名资深的技术工程师负责本项目的维修工作，提供免费的软件升级，提供完整的用于日后系统重装的安装软件，提供必要的维修软件，提供远程维修服务。并为用户培训维修工程师，培训要求达到：了解设备的基本原理、基本构造及能独立处理设备的一般性故障，并到场进行新功能培训。

3、备件保障：乙方应在甲方处设置常规维修备件库，以便应急使用。乙方必须具有中国境内的备件库，备件库内有该设备的相关备件。在保修服务期内维修所需的相关辅助设备和材料均由乙方提供。

4、开机率保证：乙方必须保证所保修设备全年开机率达到96%（全年按365天计算），即全年停机时间不超过15天，单次停机时间不超过3天，一般故障二日内修复，重大故障三日内修复，超过三天，每超过一天则维保期自动延长三天，并扣减维保费用人民币壹仟元整。服务期内，乙方在维修更换配件时引发医院DSA其他新故障时，由乙方自行解决故障及配件，全部费用由乙方支付。

5、对设备提供三年的定期维护与保养，并提供技术服务、保养报告单，此项目在维保期内产生的所有费用均由乙方公司承担。

第五条  甲方的权利义务

1、甲方协助乙方安排合理充分的停机维保时间和维保现场的安全警示。

2、甲方不能自行委托乙方维保人员从事本合同外的工作，如自行委托造成的后果由甲方负责。

3、甲方应当按照本合同约定向乙方支付维保费用。

第六条  乙方的权利义务

1、乙方必须严格按照《             维保方案》对设备进行定期保养、技术服务等工作，乙方必须派有专业技术的维保人员，以保持设备良好运行，延长设备的使用寿命。

2、乙方应当加强与甲方的协调、联络与后台，经常征求甲方的意见。乙方必须严格执行安全操作规程，防火、防意外及环境保护规定的有关工作要求。

3、设备发生故障时，应按照本合同第四条严格执行。

4、设备发生故障需要应急处理是不受工作时间规定限制，并做到随叫随到

（24小时全天候应急服务），接到召修电话 24 小时内赶到现场进行处理。

5、在维保期间，如因自然灾害等不可抗力因素致使已经完成维保的设备造成损坏的，乙方必须提供权威部门关于不可抗力的书面证明文件后，再重新进行维保，由于不可抗力造成的再次维保费用由甲、乙双方另行商定，不能提供证明文件的，重新进行的维保费用由乙方承担。除不可抗力造成的维保费用另行商定外，其他维保行为均可适用本合同之规定。

6、乙方接到甲方维保通知后，应立即赶赴现场向甲方提供书面维保单，维保单上应注明维护所需的时间和配件费用。

7、乙方在维保期间，如发生事故致使维保工人或第三人人身或财产受到损害的，由乙方承担全部责任，甲方不承担任何责任。

8、经乙方维保后的设备应当能够正常运行、使用，当该设备投入正常运行使用24小时后，如再次发生故障，则乙方应在24小时内负责重新维保，费用由乙方承担。经两次维保后，如还不能正常运行、使用的，甲方有权选择第三方进行维保，该费用由甲方从合同约定的年度维保费用中直接扣除；同时，由此给甲方造成的损失由乙方全额负责赔偿。

9、经乙方维保后的设备，如因维保行为而发生的所有事故（包括但不限于安全事故）均由乙方承担全部赔偿责任，乙方赔偿责任包括但不限于甲方及受害人因此造成的所有经济损失。

10、乙方必须保证所保修设备全年开机率达到96%（全年按365天计算），即全年停机时间不超过15天，单次停机时间不超过3天，一般故障二日内修复，重大故障三日内修复，超过三天，每超过一天则维保期自动延长三天，并扣减维保费用人民币壹仟元整。

11、乙方负责维保的工作人员应严格遵守甲方单位有关规章制度。

12、乙方按照本合同约定履行合同义务，保证设备能够正常使用；乙方所更换零配件必须是原厂正品零配件，必须为未启封全新包装与原型号一致的零配件，安装完毕后达到设备运行标准；乙方还应保证提供给甲方的所有零配件非他人所有或共有，未设有抵质押权、租赁权及任何司法查封、冻结情形，未侵犯他人的任何知识产权；如因此出现任何侵权情形，则由乙方承担全部责任，与甲方无关，并应支付因此给甲方造成的一切损失。

第七条  通知

一方发给另一方的通知或信件应是书面的，按本合同所示地址投送。上述通知或信件应由专人传递或通过传真传送，如由专人传送，则于送达至指定专人接收之日视为正式送交；如以传真发送，则以传真接收人收到该通知之日为准。任何一方变更地址或法定代表人或企业名称等相关信息时，应当在7个工作日内以书面形式通知对方。

双方通讯地址信息如下：

甲方：陕西中医药大学第二附属医院      乙方：

地址：陕西省咸阳市渭阳西路5号        地址：

西咸新区沣西新城龙台观路831号

电话：15353146612                    电话：

邮编：712000                         邮编：

指定收件人：石永和                   指定收件人：

第八条  违约责任

1、乙方必须保证所保修设备全年开机率达到96%（全年按365天计算），即全年停机时间不超过15天，单次停机时间不超过3天，一般故障二日内修复，重大故障三日内修复，超过三天，每超过一天则维保期自动延长三天，并扣减维保费用人民币壹仟元整。服务期内，乙方在维修更换配件时引发医院其他设备或系统发生新故障时，由乙方自行解决故障及配件，全部费用由乙方支付。

2、在维保期间，如因自然灾害等不可抗力因素致使已经完成维保的设备造成损坏的，乙方必须提供权威部门关于不可抗力的书面证明文件后，再重新进行维保，由于不可抗力造成的再次维保费用由甲、乙双方另行商定，不能提供证明文件的，重新进行的维保费用由乙方承担。

3、经乙方维保后的设备应当能够正常运行、使用，当该设备投入正常运行使用24小时后，如再次发生故障，则乙方应在24小时内负责重新维保，费用由乙方承担。经两次维保后，如还不能正常运行、使用的，甲方有权选择第三方进行维保，该费用由甲方从合同约定的年度维保费用中直接扣除；同时，由此给甲方造成的损失由乙方全额负责赔偿。

4、经乙方维保后的设备，如因维保行为而发生的所有事故（包括但不限于安全事故）均由乙方承担全部赔偿责任，乙方赔偿责任包括但不限于甲方及受害人因此造成的所有经济损失。

第九条：纠纷的解决：

本合同在履行过程中发生的与本合同有关的任何争议，由甲、乙双方先行友好协商解决，协商不成的，任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十条：本合同一式肆份，甲方叁份、乙方壹份，均具有同等法律效力。

第十一条：本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行签订补充协议，补充协议作为合同附件与本合同具有同等法律效力。

第十二条：本合同自甲、乙双方正式授权代表签字并加盖公章之日起生效。

第十三条：本合同有效期自生效之日起至合同期限届满时止。

第十四条：本合同应当按照中华人民共和国的现行法律、法规进行解释。

第六章  其他说明

为了保证招标公平、公正、公开、有序进行，防止串通抬价、恶意杀价，或中标后不签订合同，不履行承诺等，投标方在开标前应交投标保证金现金叁仟元人民币（含廉政保证金）。投标方有下列情形之一者，其投标保证金不予退还，情节严重的，由医院将其列入不良行为纪录名单，在三年内禁止参加医院采购活动，并予以通报：

1、投标方在交纳投标保证金后放弃投标者；

2、投标方竟标缺席或竟标中途退场、影响竟标正常进行者；

3、中标方未在规定期限内与需方签订合同；或在签定合同时不履行投标时承诺的；

4、成交项目转让给他人的。

未中标企业在招标结束后7天内无息全额退还。中标方的投标保证金转为履约保证金（履约保证金不计利息），待合同签订、维保人员驻场、无不廉政行为，即可退还。

附件1：

陕西中医药大学第二附属医院

招标响应文件

（格式）

招标编号：SZRFYZB202312-138

投标单位

年  月  日

附件2：

陕西中医药大学第二附属医院

投标单位拒绝商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理招标采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与贵院院内招标活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向招标采购单位和评标专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向招标采购单位提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与竞争并谋取中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得中标。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位。

6、不在提供货物和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害招标采购单位的合法权益。

7、不与招标采购单位和评标专家或其他投标单位恶意串通，进行质疑和投诉，维护院内招标秩序。

8、尊重和接受监督管理部门的监督和招标采购要求，承担因违约行为给招标采购单位造成的损失。

9、不发生其他有悖于招标采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：  （盖章）

全权代表：  （签字）

地  址：

电  话：

附件3：投标文件格式

招标响应函

陕西中医药大学第二附属医院：

（投标响应人全称）授权                             （全权代表名称）                 （职务、职称）为全权代表，参加贵单位组织的               （投标项目名称、项目编号）招标的有关活动，并对                 进行谈判响应。为此：

1、我方同意在本采购项目（招标文件中）规定的开标日起    天内遵守本投标文件中的承诺。

2、我方愿意遵守贵院招标程序，按照招标文件中的一切要求，承担该项目。

3、依据招标文件的内容要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面的技术、售后服务保障。

4、我方已详细阅读和核实全部招标文件内容，完全清楚和知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的所有权力。

5、我方同意提供与本次招标采购活动相关的其他任何证据和资料。

6、如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行约定书规定的责任和义务。

7、我方完全理解本采购项目不一定接受最低报价的投标，且尊重评标委员会的评审结论及中标结果。

8、我方承诺：采购单位若需追加采购本采购项目（投标采购文件所列货物及相关服务的），在不改变采购合同其他实质性条款的前提下续标。

9、投标响应有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

投标响应人（盖章）：

全权代表（签字）：

日  期：

附件4：

## 六、开标一览表（报价表）

单位：万元

| 报价内容 项目名称 | 维保费 | 其他费用 | 总计 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 陕西中医药大学第二附属医院GE OEC 9900 Elite设备维保服务项目 |  |  |  |  |
| 总计： 人民币大写： ¥： 万元 |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年       月      日