项目编号：

陕西中医药大学第二附属医院

协同创新大楼消防水池防水工程

竞争性磋商文件

陕西中医药大学第二附属医院

二〇二四年五月

# 第一章  竞争性磋商公告

我院拟于2024年5月31日14:30在西咸院区住院楼1106会议室进行协同创新大楼消防水池防水工程竞争性磋商，欢迎符合资格条件、有能力提供本项目所需工程的供应商参加。

一、项目基本情况：

1、项目编号： SZRFYZB202405-075

2、项目名称： 陕西中医药大学第二附属医院协同创新大楼消防水池防水工程

3、采购方式：竞争性磋商

4、最高限价：90581.44元

5、采购需求：包括但不限于消防水池抽水；闭水试验；自动补水装置采购安装及调试；水池防水工程；图纸及工程量清单中项目特征、工作内容描述的全部内容等。

6、合同工期：30日历日

二、获取采购文件

方式：在本公告附件中自行获取

三、报名需提供以下资质：

1、须具备独立法人资格，需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证、或三证合一的营业执照（原件及复印件）；

2、法人授权书原件（法人身份证、被授权人身份证复印件）；

3、投标商须未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人（以截图打印并加盖单位鲜章为准）；

4、防水工程专业承包资质；

5、以上复印件均须加盖单位鲜章（不接受电脑扫描件作为原件资质）；

6、已报名的单位无需再报，通过电话联系即可。

四、报名时间： 2024年5月23日起至2024年5月29日止（节假日和非工作时间除外），上午8:30-11:00；下午14: 00-18:00。

五、报名地点：西咸新区沣西新城龙台观路831号，西咸新区中心医院住院楼10楼1001基建科，或将资质文件发送至指定邮箱报名。

六、招标会议时间及地点

1、开标时间： 2024年5月31日14:30

2、开标地点：西咸院区住院部11层1106

七、报名及业务咨询电话：029-33358071 陈老师；邮箱516330245@qq.com

陕西中医药大学第二附属医院

2024年5月22日

- 工程内容和要求

- 主要内容（包括但不限于以下内容）

- 包括但不限于消防水池抽水；闭水试验；自动补水装置采购安装及调试；图纸及工程量清单中项目特征、工作内容描述的全部内容等；

- 水池出地面的检修口外皮尺寸(长*宽*高)为3.4m*1.5m*1.3m，水池内部尺寸为26.6m*10.5m*4.25m（内部防水面积约720平方米）；

- 水池内部整体防水施工，施工面积约720平方米，采用丙纶布两遍后，再进行JS涂刷三遍的方案施工（施工方案图见附件）；

- 水池出地面检修口周边整体用标砖（240厚）进行砌筑维护，砖墙表面用缸砖进行粘贴；

- 水池检修口盖板合页断裂损坏，钢板锈蚀严重，整体用不锈钢盖板进行更换；（砖墙上部用不锈钢角钢焊接框架，不锈钢盖板翻边、转轴开启、带锁闭合；盖板应采取加强筋措施，确保具备承受不低于200KG重量）；

- 阀门井目前与水池检修口存在标高落差，且与周边地面平齐不利于后期保护；本次将阀门井砖砌方井进行升高，与水池检修口同高，阀门井盖板整体用不锈钢盖板进行更换；（砖墙上部用不锈钢角钢焊接框架，不锈钢盖板翻边、转轴开启、带锁闭合；盖板应采取加强筋措施，确保具备承受不低于200KG重量）。

- 水池的进水管、出水管处等薄弱、易漏水区域，应进行细部处理；如有尖锐等突出物，应进行打磨，确保基层平整。

- 规范依据

- 1、工程相关文件，设计图纸，合同文件

- 2、施工现场条件和实地勘察资料

- 3、《建筑与市政工程防水通用规范》 GB50345-2012

- 4、《地下室防水工程技术规范》GB50108-2008

- 5、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011

- 6、《建筑防水工程手册》

- 7、《新型建筑材料实用手册》

- 8、建筑行业国家及地方的各种规范及标准等技术规定

- 三、工期：30日历日。

# 第三章 评审方法

一．评审方法：

在最大限度地满足议价文件实质性要求前提下，按照议价文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，按照综合得分由高到低的顺序推荐候选成交供应商。

二、评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1资格性审查标准：见附件1初步审查要素表

2.1.2符合性审查标准：见附件1初步审查要素表

2.2分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务：见附件2评标因素及权重分值表

（2）技术：见附件2评标因素及权重分值表

（3）安全措施：见附件2评标因素及权重分值表

三、评审程序：

按照竞争性磋商采购响应文件初审、澄清有关问题、一次报价、二次报价、比较与评审、推荐成交候选人名单。

1、对竞争性磋商响应文件的初审

1.1资格性审查：询价小组将依据本章第 2.1.1 项规定的评审标准对竞争性磋商采购响应文件进行资格性审查。有一项不符合评审标准的，将被视为未实质性响应，其响应文件将按无效文件处理。

1.2符合性审查：磋商小组根据本章第 2.1.2 项规定的评审标准对竞争性磋商响应文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，将被视为未实质性响应，其响应文件将按无效文件处理。

1.3在资格性审查阶段，不符合议竞争性磋商文件要求的，不得进入符合性审查，在符合性审查时未通过的，不得进入后续评审环节。

2、议竞争性磋商应文件的澄清

2.1磋商小组发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内做出书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

2.2有效的书面澄清材料，是磋商响应文件的补充材料，成为磋商响应文件的组成部分。

3、综合评审

对于经初审合格的所有供应商，由磋商小组各成员依据响应文件和最终报价，按照下列《评标要素和分值分解表》规定的内容独立进行综合评价、比较打分，然后汇总每个供应商的得分，从高到低依次排序，推荐成交候选人。

四、若投标报名或开标当天到场家数不足三家，现场转为竞争性谈判。

附件1：

初步审查要素表

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审 标准 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件 |  | 供应商为在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的营业执照（或事业法人证书等相关证明）副本 |
|  |  | 法定代表人授权书/法定 代表人身份证明 |  | 法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加磋商，须提供法定代表人身份证明及身份证原件） |
|  |  | 供应商资质 |  | 防水工程专业承包资质 |
|  |  | 信用记录 |  | 4、供应商不得列入信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）黑名单（提供网站内容查询结果截图）； |
| 注：以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理。资格审查时以竞争性磋商文件中所附证明材料为准，原件备查。 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 符合性评审标准 | 有效性审查 | 竞争性磋商文件的签署盖章 | 磋商响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全并加盖公章 |
|  |  |  | 竞争性磋商文件格式 | 应符合“竞争性磋商响应文件格式”要求 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或最高限价。 |
|  |  | 完整性审查 | 竞争性磋商文件份数 | 正本1份、副本1份 |
|  |  |  | 竞争性磋商文件内容 | 竞争性磋商响应文件内容齐全、无遗漏 |
|  |  | 响应性审查 | 竞争性磋商文件响应程度 | 要求全面响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件 |
|  |  |  | 服务期 | 应满足竞争性磋商文件中要求的服务期 |
|  |  |  | 实施地点 | 应满足竞争性磋商文件中要求的实施地点 |
|  |  |  | 竞争性磋商有效期 | 应满足竞争性磋商文件中的规定 |

附件2：

评标因素及权重分值表

| 类别 | 总分 | 评标因素 |  | 最高 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务评审 | 30分 | 1.经初审合格的磋商议价响应文件，其报价为有效报价。 2、满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值 |  | 30分 | 根 据 竞 争 性 磋 商 响 应 文 件 的 响 应 程 度 ， 按 差 别 计 分 。 |
| 技术方案 | 40分 |  | 施工方案 施工方案可行性、合理性进行评价，优得6-8分，良得3-5分，一般得1-2分。 | 8分 |  |
|  |  |  | 进度计划 进度计划及保证措施可行性、合理性进行评价，优得6-8分，良得3-5分，一般得1-2分。 | 8分 |  |
|  |  |  | 控制措施 完成工程的技术质量控制方案和管理措施是否科学、合理，优得6-8分，良得3-5分，一般得1-2分。 | 8分 |  |
|  |  |  | 人员配备 项目的人员组织架构是否合理，职责是否明确，人员是否充足，优得6-8分，良得3-5分，一般得1-2分。 | 8分 |  |
|  |  |  | 专业施工设备 针对本项目所配备的专业检测设备的种类、数量是否齐全充足，优得6-8分，良得3-5分，一般得1-2分。 | 8分 |  |
| 安全措施 | 30分 |  | 安全措施 安全管理方案和防护措施是否科学、合理，优得20-30分，良得10-15分，一般得1-5分。 | 30分 |  |

备注：

1).若出现综合得分并列时，比较报价得分，此分项得分高者排序在前；若报价得分仍相同，比较商务得分，此分项得分高者排序在前；若项目总报价得分仍相同，则由议价小组无记名投票，得票高者排序在前。

2).评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

3).各种计算采用插入法，数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

四、成交：

1、磋商结果报告由磋商小组全体成员签字确认。

2、招标人根据磋商结果报告中推荐的成交候选人确定成交供应商，以中标通知书的形式通知中标人。

注：评审办法中要求提供原件得分项，供应商如提供原件的同时须在紧急询价响应文件中附相应的复印件或扫描件。

# 第四章  合同条款及格式

陕西中医药大学第二附属医院协同创新大楼

消防水池防水工程

合同

（示范文本）

甲方：陕西中医药大学第二附属医院（以下简称为甲方）

乙方：           （以下简称为乙方）

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》，以及消防验收的相关等法律、法规的有关规定，经甲乙双方充分协商一致，双方就甲方位于西咸新区沣西新城西宝高速以南、白马河路以西、永平路以北陕西中医药大学第二附属医院协同创新大楼东侧消防水池防水工程，签订本协议，以供双方遵守。

第1条  施工范围

- 包括但不限于消防水池抽水；闭水试验；自动补水装置采购安装及调试；图纸及工程量清单中项目特征、工作内容描述的全部内容等；

- 水池出地面的检修口外皮尺寸(长*宽*高)为3.4m*1.5m*1.3m，水池内部尺寸为26.6m*10.5m*4.25m（内部防水面积约720平方米）；

- 水池内部整体防水施工，施工面积约720平方米，采用丙纶布两遍后，再进行JS涂刷三遍的方案施工（施工方案图见附件）；

- 水池出地面检修口周边整体用标砖（240厚）进行砌筑维护，砖墙表面用缸砖进行粘贴；

- 水池检修口盖板合页断裂损坏，钢板锈蚀严重，整体用不锈钢盖板进行更换；（砖墙上部用不锈钢角钢焊接框架，不锈钢盖板翻边、转轴开启、带锁闭合；盖板应采取加强筋措施，确保具备承受不低于200KG重量）；

- 阀门井目前与水池检修口存在标高落差，且与周边地面平齐不利于后期保护；本次将阀门井砖砌方井进行升高，与水池检修口同高，阀门井盖板整体用不锈钢盖板进行更换；（砖墙上部用不锈钢角钢焊接框架，不锈钢盖板翻边、转轴开启、带锁闭合；盖板应采取加强筋措施，确保具备承受不低于200KG重量）；

- 水池的进水管、出水管处等薄弱、易漏水区域，应进行细部处理；如有尖锐等突出物，应进行打磨，确保基层平整。

第2条  规范依据

根据工程相关文件，设计图纸，合同文件;施工现场条件和实地勘察资料;《建筑与市政工程防水通用规范》 GB50345-2012；《地下室防水工程技术规范》GB50108-2008；《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011；《建筑防水工程手册》；《新型建筑材料实用手册》；建筑行业国家及地方的各种规范及标准等技术规定。

第3条 工期：30日历天

第4条  质量要求

4.1工程质量标准:符合国家GB50300-2013各项《建筑工程统一标准》、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011等。

4.2乙方应严格按设计组织施工，并对隐患即时组织相关人员进行整改。

第5条  合同价款及支付形式

5.1合同总价为：       元（大写：人民币    元整），（该合同总价总价包死，包工包料，不因任何因素予以调整，该合同总价款是完成检测工作所需的全部费用，包括但不限于乙方完成本项目所需的人工费、安全文明施工费、设备使用费、管理费、项目验收费、利润和税金及材料运送、安装、调试、税金等全部费用。在施工过程中的任何遗漏，均由乙方免费提供，甲方将不再支付任何费用。

5.2工程施工完毕验收合格后甲方向乙方支付至合同价款的95%，质保期满后支付至合同价款的100%，防水工程质保期5年。付款前乙方需提供合同价款全额发票，发票开具及税金缴纳事宜按国家税务管理政策执行。

第6条  双方责任及义务

6.1 甲方为乙方施工提供必要的便利条。

6.2 乙方应当对甲方提出的整改意见及时整改，给予配合并提供技术支持。乙方未整改、复检或拖延要求的整改期限，所产生的后果，由乙方承担全部责任。

6.3 乙方应当按照合同约定的要求，向甲方出具验收报告。

6.4 由于乙方工作疏忽原因，给甲方造成的损失乙方应承担相应的责任及费用。

6.7       为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量，做好安全、消防工作，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。（驻工地代表身份证号：

联系电话：                ）。现场施工应建立健全安全生产管理体系，成立现场安全生产管理小组，制定安全生产管理制度，建立安全生产责任制等。

6.8严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照合同约定进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算报告书及其他资料。

6.9按照相关施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设施、管线。做好施工现场财产设施安全等工作，处理好由于施工带来的打扰病患的问题及与周围环境的关系。现场施工应进行围挡作业，避免其他闲杂人员靠近；产生的垃圾应每天清理或集中暂存。工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

- 6.10、乙方应制定预防和控制措施，认真落实安全生产“三级安全教育”制度，确保每个作业人员心中有安全，懂安全；有限空间内作业，必须做到“先通风、后检测、在作业”的基本作业工序；并且作业当中，应有专门设备进行送风，确保作业人员安全；

6.11乙方在施工过程中应采取严格的安全防护措施，乙方的工作人员在施工期间，如因履行工作内容发生任何事故致使乙方及其工作人员或其他第三人人身或财产受到损害的，由乙方承担全部责任和因此发生的全部费用，甲方不承担任何经济责任。若甲方因此遭受索赔的，有权向乙方追偿。追偿费用包括但不限于甲方为此支付的诉讼费、律师费、保全费、差旅费、财产保全保险费等费用。

6.12乙方及其工作人员在履行施工任务过程中给甲方及其工作人员造成的人身损害或全部财产损失，由乙方负责赔偿并承担责任。

6.13乙方必须自行施工，不得以任何形式进行转包或分包，否则，甲方有权单方解除本合同，合同自书面解除通知到达甲方之日起解除，甲方有权要求乙方限期退场并赔偿甲方一切损失。

6.14本工程竣工后，乙方应将施工现场周围清除干净，保证场地整洁，自行整体外运，做到工完场清。否则甲方有权不予支付工程款，且甲方可另行委托第三人进行清理，因此产生的一切费用（包含但不限于委托第三人或自行产生的搬运费、保管费、清理费）均由乙方承担。

第7条  工程质量要求

7.1工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件及甲方要求。

7.2达不到约定条件的部分，若在施工过程中甲方一经发现，可要求乙方无条件免费返工，乙方应按甲方要求返工，直到符合约定条件；若在工程竣工后甲方一经发现，可要求乙方无条件免费返工，返工三次仍不能达到约定条件，甲方有权指定第三方处理，所产生的全部费用（包括但不限于委托第三方所支出的费用）均由乙方承担。

第8条  争议的解决

8.1 本合同在履行过程中发生争议时，甲乙双方应当及时协商解决。协商不成时，可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第9条 适用法律

本合同适用法律为《中华人民共和国民典法》。

第10条 合同生效

合同在双方法定代表人或授权代表签字（或签章），并加盖公章后生效。

第11条 一方发给另一方的通知或信件应是书面的，按本合同所示地址投送。上述通知或信件应由专人传递或通过传真传送，如由专人传送，则于送达至指定专人接收之日视为正式交送；如以传真发送，则以传真接收人收到该通知之日为准。任何一方变更地址或法定代表人或企业名称等相关信息是，应当在3个工作日内以书面形式通知对方。甲、乙双方在此一致确认接收通知或文件（包括但不限于日后如发生诉讼案件或其他事件时，法院或其他司法机关或政府等部门送达文书均可采用以下信息）等的信息见合同签字页。

第12条 其他

12.1 依据本合同发出的通知，应当以书面形式为准，按本合同所载地址递交，并应在收到时视为交付。以传真及电子邮件方式发送的通知以发出后的次日视为收到，以邮寄方式发送的通知以交付邮寄后的第三个工作日视为收到。

12.2 本协议一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份，具有同等法律效力。未尽事宜，双方另行协商解决。

以下无正文

甲方：                             乙方：

陕西中医药大学第二附属医院

地址：陕西省咸阳市渭阳西路5号     地址：

法定代表人                         法定代表人：

主管院长：                       （或授权委托人）：

经办人：                           经办人：

开户行：                           开户行：

账号：                             账号：

邮编：712000                       邮编：

传真：                             传真：

邮箱：                             邮箱：

指定收件人：                       指定收件人：

电  话：                           电  话：

合同订立时间：    年  月  日

# 第五章 报价表

### 一、竞争性磋商报价表

项目名称：陕西中医药大学第二附属医院协同创新大楼消防水池防水工程

项目编号：

| 总报价（元） | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 总报价：人民币（大写） （小写：￥ ） |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位。 |  |  |

供应商名称：      （加盖单位公章）

法定代表人/或被授权人签字：

日    期：

### 二、最终报价表

项目名称：陕西中医药大学第二附属医院协同创新大楼消防水池防水工程

项目编号：

| 总报价（元） | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 总报价：人民币（大写） （小写：￥ ） |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位。 |  |  |

供应商名称：

法定代表人/或被授权人签字：

日    期：

### 二、资格证明文件

1、供应商为在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的营业执照（或事业法人证书等相关证明）复印件，原件备查；

2、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人参加投标只需提供本人身份证）；

3、防水工程专业承包资质（复印件，原件备查）；

4、供应商不得列入信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）黑名单（提供网站内容查询结果截图）；

5、以上复印件及截图均需加盖单位鲜章。

法定代表人身份证明/法定代表人授权书（二选一）

法定代表人身份证明

投标人名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

成立时间：    年   月  日

经营期限：

姓名：       性别：    年龄：    系            （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件粘贴处 （正反面）

投标人名称（公章）：

日期：    年  月  日

说明：仅限法定代表人参加询价时提供。

法定代表人授权书

致：陕西中医药大学第二附属医院

(投标人名称)   按中华人民共和国法律于（  年  月  日 ）  成立。(法定代表人姓名)特授权（ 授权代表姓名 ）代表我公司全权办理针对本次 （项目名称、项目编号    投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对授权代表的签名负全部责任。

委托期限：自开标之日起90天。

本授权书于      年   月   日签章生效，特此证明。

| 被授权人签字或盖章： | 法定代表人签字或盖章： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |
| 身份证号： | 身份证号： |
| 所在部门： |  |

附法定代表人、授权代表身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件粘贴处 （正反面） | 授权代表身份证复印件粘贴处 （正反面） |
| --- | --- |

投标人名称：      （加盖单位公章）

日   期：

说明：仅限授权代表参加询价时提供

附件1、《协同创新大楼消防水池防水工程施工图》

2、《工程量清单》